Согласовано:                                                                                        Утверждаю:

Председатель Профкома                                                     Директор МБОУ СОШ №6

МБОУ СОШ №6                                                                                  Шапилова Л.М.

Боброва Р.А.____________                                                                            ________________

«____»_____________20  _г.                                                               «____»____________20 _г.

ИНСТРУКТАЖ  ТБУ – 07

Правила безопасности при  пользовании газом в быту

- По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь - дополнительно закрыть вентили у баллонов.

- При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

- При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04.

- При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

- При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;

- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 и незагазованного места;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

- Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и не знающих правил пользования этими приборами.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначению.

- Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

- Допускать порчу газового оборудования.

- Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии со ст.95.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 94.02 Уголовного кодекса РФ.

Инструкцию составил преподаватель ОБЖ Сушков В.А.